## Kvalitetsverktyg
| Checklista för inomhusnätet (Kvalitetsverktyg) | Objekt
Företag
| Version 1.0, 1/2023 (SANT ry, STUL ry, Traficom) | Namn
| (Baserar sig på föreskrift 65 version E, ändringar jämfört med version D är markerade) | Datum
Entreprenörer
El
Antenn
Generellt kabelnät
|  | Ytterligare information |  | I objektet tillämpas föreskriftens version E/D/
ANVIS-NINGAR | - Du hittar bilderna och textcitaten genom att dra markören på rubrikcellen. - Använd knapparna +/- till vänster för att välja de rader som passar genomförandet i fråga. - Om du inte är säker på om genomförandet är rätt eller fel, kryssa kolumnen markerad med ”?” och skriv ytterligare information i kommentarsfältet. - För utskrivning välj kolumnerna A-F och skriv ut valet. - Om texten i en cell inte visas i sin helhet, zooma storleken på fliken med reglaget i nedre högra kanten. - Detta verktyg är ett hjälpmedel för kvalitetshantering. Det innehåller inte alla krav i föreskrift 65 och ersätter inte de inspektionsprotokoll som föreskriften kräver. - Om föreskrift D avviker från E, har kravet i D skrivits separat inom parentes (M65D: ....) - Du kan ge respons på verktyget på e-postadressen sant(at)sant.fi. Förse ditt meddelande med rubriken "Respons på Kvalitetsverktyget".
← +/- öppnar/stänger anvisningarna
1. | Före entreprenader
A | Basuppgifter om planen | OK | Ej OK | ? | Kommentarer | Bild | M65
1 | Planen har gjorts upp i enlighet med korrekt föreskriftsversion. | [5 empty] | 38
2 | Antalet, nummer osv. för lägenheterna i planen motsvarar det verkliga objektet (är inte en kopia av något gammalt).
3 | Operatörens eventuella specialkrav har beaktats.
B | Planens överensstämmelse med föreskriften | OK | Ej OK | ? | Kommentarer | Bild | M65
1 | Typ och konstruktion av de olika inomhusnät som byggs eller renoveras (ledningsscheman). | [5 empty] | 32
2 | Vid förnyelse av inomhusnät anges vilka eventuella inomhusnät som kvarstår parallellt.
3 | Lägenheternas nummer.
4 | Anslutningskablarnas ingångar.
5 | Antenner och förslag för placering av antennmasten.
6 | Inomhusnätens planerade prestanda och systemvärden.
7 | Huvudförstärkarens och stjärnpunkternas struktur och placering.
8 | Kopplingsställenas nummer, struktur och placering.
9 | Exempel på typ och placering av datauttag, antennuttag och andra anslutningsuttag.
10 | Planerat material och eventuell utrustning som ska installeras.
11 | Kabelvägar.
12 | Planerade kabellängder.
13 | Utrustning, låsanordning och placering av utrustningsutrymmen, skåp, kåpor mm.
14 | Elmatning jämte eventuell redundans.
15 | Jordningar och potentialutjämningar.
16 | Eventuella specialkrav på brandsäkerhet för enskilda objekt.
← +/- öppnar/stänger förteckningen över kraven på dokumentation av planen
C | Entreprenörens uppgifter och kunskaper | OK | Ej OK | ? | Kommentarer | Bild | M65
1 | Entreprenören har de behörigheter som planen eventuellt förutsätter (A, T, AT, OL, ...).
2 | Entreprenören har granskat planen och konstaterat att/låtit korrigera den så att den överensstämmer med föreskriften. | [5 empty] | MPS 2
3 | Om det är fråga om generella kabelnät har entreprenören utarbetat en kvalitetsplan. | [5 empty] | 28
2. | Antennsystem
D | Områdes-, stigar- och hemkabling | OK | Ej OK | ? | Kommentarer | Bild | M65
1 | Alla kablar som installerats inne i byggnader är minst av brandklass E (bostadshus) eller D (kontor och offentliga byggnader). (M65D: E är minimikravet också i kontorslokaler och offentliga byggnader). Utohuskablar mellan byggnader som inte uppfyller kraven för brandklass E går inte från en brandcell till en annan (M65D: Kablar som inte uppfyller kraven på klass E får dras från utanför byggnaden så att kabellängden är högst 5 meter). Specialkrav på utgångar har beaktats. | [5 empty] | MPS 19
2 | Områdeskabling: Mellan husfördelaren och en eventuell underfördelare finns a) en koaxialkabel och 6 fibrer eller b) alternativt tre koaxialkablar inne i byggnaden. |  |  |  |  | Bild | 6
3 | Stigarkabling: Stigarkabling från hus- eller underfördelaren till hemfördelaren har utförts med koaxialkabel.
4 | Hemkabling: Hemkabling har utförts med koaxialkabel och det finns minst 1 antennuttag i varje bostadsrum. I saneringsobjekt är minimikravet 1 uttag per lägenhet. | [5 empty] | 6
E | Hemfördelare | OK | Ej OK | ? | Kommentarer | Bild | M65
1 | Hemfördelarens areal är minst 0,24 m2, i saneringsobjekt 0,12 m2. Nyttodjupet är 90 mm i båda fall. Det finns tillgängligt tillträde till hemfördelaren. | [5 empty] | 22
2 | I hemfördelaren har det monterats minst två eluttag. | [5 empty] | 22
3 | Hemfördelaren är försedd med en potentialutjämningsskena som har förbundits med gruppcentralens PE-skena med en ledare på minst 6 mm2 (gul-grön). Om hemfördelaren (s.k. gruppcentralens IT-del) och gruppcentralen utgör en och samma ledande konstruktion kan förbindelsen till fördelningscentralens skyddsskena göras via centralens stativ. (M65D: Förbindelse via stativ godkänns inte) | [5 empty] | 16
4 | Böjningsradierna för alla kablar i skåpet är inom ramen för tillverkarens anvisningar (kabelskalet får inte vara skrynkligt). | [5 empty] | MPS 27
5 | I kablar har det använts pressade kontakter (vridbara kontakter får inte användas), kontakterna har gjorts på ett högklassigt sätt (kabelns yttre mantel sträcker sig in i kontaktdonet och kontaktdonet har inga spretande ledningstråd) och kontaktdon passar till kablarna. |  |  |  |  | bild | 25
6 | Avtapparens öppna utgångar har avslutningsmotstånd. |  |  |  |  | bild
7 | Avtapparens frekvensområde är minst 5–1218 MHz. Reflexionsdämpning är av klass 1 (M65D: krävs inte). Obs. Om frekvensområdet är över 2 GHz är reflexionsdämpningen sannolikt av klass 3. |  |  |  |  | bild | 26
8 | Avtapparen och stigarkabelns mantel har isolerats från hemfördelarens stomme. Isolering är inte längre ett krav i fastigheter som byggts år 2015 eller senare. (M65D: ska alltid isoleras) |  |  |  |  | bild | 16
F | Hus- och underfördelare | OK | Ej OK | ? | Kommentarer | Bild | M65
1 | Utrymmet/utrymmena är lämpliga för utrustnings- och fördelartekniken med tanke på sin storlek och sina förhållanden. I fördelarutrymmet eller -skåpet finns endast telekommunikationsutrustning och endast (tele)yrkespersoner har tillgång till utrustningen (låsanordning). | [5 empty] | 18
2 | Utrymmet är inte beläget i ett privat utrymme eller i ett utrymme som endast är tillgängligt via dessa utrymmen (utrymme för samanvändning, t.ex. med elhuvudcentralen, är tillåtet om skåpet är låst eller försett med inbrottsskydd). | [5 empty] | 17
3 | I ett hus- eller underfördelarutrymme ska finnas minst fyra fast installerade eluttag. | [5 empty] | 20.21
4 | En potentialutjämningsskena finns installerat i samma utrymme och skenan är förenad med byggnadens huvudjordskena. |  |  |  |  | bild | 16
5 | Varje fördelarskåp eller -stativ som är högst 21U högt har jordats särskilt med en jordskena med en så kort ledare som möjligt, minst med en ledare på 4 mm2 (gul-grön), och ett skåp på över 21U minst med en ledare på 16 mm2. | [5 empty] | MPS 16
6 | I kablar har det använts pressade kontakter (vridbara kontakter får inte användas) kontakterna har gjorts på ett högklassigt sätt (kabelns yttre mantel sträcker sig in i kontaktdonet och kontaktdonet har inga spretande ledningstråd). |  |  |  |  | bild | 25
7 | Fördelarnas frekvensområde är minst 5–1218 MHz. Reflexionsdämpning är av klass 1 (M65D: krävs inte). Obs. Om frekvensområdet är över 2 GHz är reflexionsdämpningen sannolikt av klass 3. |  |  |  |  | bild | 26
8 | Avtappare, förstärkare och kablemantlar har anslutits till potentialutjämningen. |  |  |  |  | bild | 16
9 | Kablarna är försedda med klara anteckningar för varje bostad. |  |  |  |  | bild | MPS 29
G | Antennmast | OK | Ej OK | ? | Kommentarer | Bild | M65
1 | Det finns en skyddshatt på antennhuvudet. |  |  |  |  | bild | 8
2 | Antennkabeln har en vattenkrök.
3 | Antennkabeln är försedd med kabeltätning.
4 | Stödröret är högst cirka 80 cm ovanför taket och rättvänt.
5 | Det finns skydd mot vatten mellan masten och stödröret.
6 | Mastens fästskruvar hindrar att röret vrids.
7 | Det finns åtkomst till maströrets stödskruv.
8 | Det finns genomföringstätningar i stödrörets rot.
9 | Stödrörets övre fastgjorda del finns nära taket.
10 | Längden på stödrörets fastgjorda delar ska utgöra minst en sjättedel av hela mastens fria längd och emellertid minst 60 cm/6.
11 | Jordklämman och jordledaren har fästs i stödrörets undre del på ett tillförligtligt sätt.
12 | Jordledaren är minst 16 mm2.
13 | Kabeln räcker om masten ska fällas.
← +/- öppnar/stänger raderna om antennmast
H | Prestanda och mätprotokoll | OK | Ej OK | ? | Kommentarer | Bild | M65
1 | Mätningarna har utförts och mät-/inspektionsprotokollet har upprättats. Mät- och inspektionsprotokollen samt rapporter över mätresultaten är tydliga att läsa och professionellt utfärdade. | [5 empty] | 29
2 | Maximidämpningen för ett nytt eller förnyat nät överstiger inte 45 decibel på frekvensen 1000 MHz. | [5 empty] | 12
3 | Dämpningen för ett nytt eller förnyat nät är inte under 25 decibel på frekvensen 47 MHz (föreskrift 65D: minimidämpning ej specificerad).
4 | Nätets lutning, dvs. dämpningsskillnad mellan 47 MHz versus 1000 MHz i ett nytt och förnyat nät är max. 15 dB och i ett renoverat nät max. 18 dB.
5 | Alla antennuttag är uppmätta. | [5 empty] | 31
6 | Mätinstrument som kräver kalibrering har kalibrerats (intygen över kalibreringen bifogas). | [5 empty] | 29
7 | Om masten är installerad, finns det en hållfasthetsberäkning av den. | [5 empty] | 34
3. | ← +/- öppnar/stänger raderna om antennsystem
3. | Generella kabelnät
I | Områdes-, stigar- och hemkabling | OK | Ej OK | ? | Kommentarer | Bild | M65
1 | Alla kablar som installerats inne i byggnader är minst av brandklass E (bostadshus) eller D (kontor och offentliga byggnader). (M65D: E är minimikravet också i kontorslokaler och offentliga byggnader). Utohuskablar mellan byggnader som inte uppfyller kraven för brandklass E går inte från en brandcell till en annan (M65D: Kablar som inte uppfyller kraven på klass E får dras från utanför byggnaden så att kabellängden är högst 5 meter). Specialkrav på utgångar har beaktats. | [5 empty] | MPS 19
Nybyggnader:
2 | Hemkabling: Ett datauttag med två jack eller två datauttag med ett jack har installerats i varje bostadsrum. Kablingen till uttagen har utförts minst med partvinnade kablar av kategori 6. | [5 empty] | 5
3 | Stigarkabling: Minst en partvinnad kabel av kategori 6 och fyra optiska singelmodfibrer av kategori OS2 (APC-slipade kontaktdon) har avslutats i varje lägenhets hemfördelare. Partvinnad kabling är inte obligatorisk om det verifierats att FTTH-abonnemang finns att tillgå för fastigheten. (M65: partvinnad kabling krävs alltid.)
4 | Områdeskabling: Optisk områdeskabling har för fibrers del utförts på följande sätt: 4 x N + 6 (N=antalet bostäder). Partvinnad kabling har utförts antingen genom en telekabel eller komponenter av kategori 6. Utförande med telekabel: 1 par x N, utförande av partvinnad kabel: 1 kabelpar x N.
Sanerings-/reparationsobjekt:
5 | Hemkabling: Ett datauttag med två jack eller två datauttag med ett jack har installerats i minst ett bostadsrum. Kablingen till uttagen har utförts minst med partvinnade kablar av kategori 6. Det är också möjligt att låta bli att bygga datauttaget och hemkablingen, om lägenhetens ägare har gjort en skriftlig begäran om det. | [5 empty] | 5
6 | Stigarkabling: Minst en partvinnad kabel av kategori 6 och fyra optiska singelmodfibrer av kategori OS2 (APC-slipade kontaktdon) har avslutats i varje lägenhets hemfördelare eller fyra optiska singelmodfibrer av kategori OS2 (APC-slipade kontaktdon) har avslutats i varje lägenhets hemfördelare och det finns ett fungerande telefonuttag i lägenheten.
7 | Områdeskabling: Optisk områdeskabling har för fibrers del utförts på följande sätt: 4 x N + 6 (N=antalet bostäder). Partvinnad kabling har utförts antingen genom en telekabel eller komponenter av kategori 6. Utförande med telekabel: 1 par x N, utförande av partvinnad kabel: 1 kabelpar x N eller endast med optisk fiber med ovan angiven dimensionering, om det finns ett fungerande telefonuttag i lägenheterna.
J | Hemfördelare | OK | Ej OK | ? | Kommentarer | Bild | M65
1 | Hemfördelarens areal är minst 0,24 m2, i saneringsobjekt 0,12 m2. Nyttodjupet är minst 90 mm i båda fall. Det finns tillgängligt tillträde till hemfördelaren. | [5 empty] | 22
2 | WLAN-routerns kablar har genomströmning i fördelarskåpet.
3 | I hemfördelaren har det monterats minst två eluttag. | [5 empty] | 22
4 | Hemfördelaren är försedd med en potentialutjämningsskena som har förbundits med gruppcentralens PE-skena med en ledare på minst 6 mm1 (gul-grön). Om hemfördelaren (s.k. gruppcentralens IT-del) och gruppcentralen utgör en och samma ledande konstruktion kan förbindelsen till fördelningscentralens skyddsskena göras via centralens stativ. (M65D: Förbindelse via stativ godkänns inte) | [5 empty] | 16
5 | Böjningsradierna för alla kablar i skåpet är inom ramen för tillverkarens anvisningar. | [5 empty] | MPS 27
6 | Avslutning av partvinnade kablar har utförts på tillbörligt sätt (minst med komponenter av kategori 6) och med iakttagande av god sed vid installation. | [5 empty] | 5
7 | Skärmarna i partvinnade kablar har jordats på behörigt sätt. (Undantag: om elmatningssystemet är TN-C- eller TN-C-S, jordas skärmarna inte i hemfördelaren.) | [5 empty] | MPS 16
8 | Stigarkablingen för partvinnade kablar har i lägenheten kopplats (färdigkoppling) till ett datauttag som märkts med nummer "1". |  |  |  |  | bild | 28
9 | Optiska stigarkablar har avslutats i en separat avslutningskåpa försedd med en lock där skarvskyddshylsor har installerats i en hållare för skarvskyddet. Optiska anslutningsadaptrar och kontaktdon är gröna (APC-slipade) och adaptrarnas gaffelkopplingar finns på samma sida. Optiska fibrer har avslutats i kåpan med iakttagande av god sed för installation. |  |  |  |  | bild | 28
K | Hus- och underfördelare | OK | Ej OK | ? | Kommentarer | Bild | M65
1 | Utrymmet/utrymmena är lämpliga för utrustnings- och fördelartekniken med tanke på sin storlek och sina förhållanden. I fördelarutrymmet eller -skåpet finns endast telekommunikationsutrustning och endast (tele)yrkespersoner har tillgång till utrustningen (låsanordning). | [5 empty] | 18
2 | Utrymmet är inte beläget i ett privat utrymme eller i ett utrymme som endast är tillgängligt via dessa utrymmen (utrymme för samanvändning, t.ex. med elcentral, är tillåtet om skåpet är låst eller försett med inbrottsskydd). | [5 empty] | 17
3 | I ett hus- eller underfördelarutrymme ska finnas minst fyra fast installerade eluttag. | [5 empty] | 20.21
4 | En potentialutjämningsskena finns installerat i samma utrymme och skenan är förenad med byggnadens huvudjordskena. |  |  |  |  | bild | 16
5 | Varje fördelarskåp eller -stativ som är högst 21U högt har jordats särskilt med en potentialutjämningsskena med en så kort ledare som möjligt, minst med en ledare på 4 mm2 (gul-grön), och ett skåp på över 21U minst med en ledare på 16 mm2. | [5 empty] | MPS 16
6 | Optisk kabling har installerats och avslutats i paneler i husfördelaren, anslutningsadaptrar och kontaktdon är gröna (APC) och adaptrarnas gaffelkopplingar finns på samma sida (på vänster sida). Avslutningsarbetet har utförts med iakttagande av god sed för installation. Panelerna och kablarna är försedda med klara anteckningar för varje bostad. |  |  |  |  | bild | 28, MPS 29
7 | I underfördelaren har bostadsspecifika optiska fibrer för områdeskablingen antingen avslutats i avslutningspaneler eller skarvats direkt till optiska stigarfibrer med användning av en skarvkåpa eller ett skarvskåp.
8 | Partvinnad kabling har installerats och avslutats i avslutningspaneler i husfördelaren, kontaktdonen är minst av kategori 6. Avslutningsarbetet har utförts med iakttagande av god sed vid installation. Panelerna och kablarna är försedda med klara anteckningar för varje bostad. Skärmarna i partvinnade kablar har jordats på behörigt sätt. |  |  |  |  | bild | 5, MPS 29
9 | Telekabling (om installerad) har avslutats i separationsplintar i hus- och underfördelaren.
10 | I underfördelaren finns en färdigkoppling mellan områdes- och stigarkablingens avslutningar. | [5 empty] | 28
L | Prestanda och mätprotokoll | OK | Ej OK | ? | Kommentarer | Bild | M65
1 | Mätningarna har utförts och mät-/inspektionsprotokollet har upprättats. Alla (bostäder, tekniska utrymmen, apparatskåp, andra eventuella förbindelser) permanenta länkar har uppmätts med godkänt resultat i enlighet med registreringarna i föreskrift 65 och kvalitetsplanen. Mät- och inspektionsprotokollen samt rapporter över mätresultaten är tydliga att läsa och professionellt utfärdade.
2 | Partvinnade kablar har mätts upp med en testapparat för partvinnade kablar (min. LEVEL III), inte med testapparat för applikationer eller LAN. Som testgränssnitt är permanent länk, inte kanal (CHANNEL), tillämpad mätningsspecifikation är: EN 50173-1 Class E Permanent Link, ej CAT6 (ANSI/TIA). | [5 empty] | MPS 33
3 | Telekabling (om installerad i områdeskablingen) har kontrollerats för kortslutningar, korsning av paren och avbrott. | [5 empty] | 30
4 | Den optiska kabelmätningen har gjorts antingen med hjälp av ljuskälla och effektmeter eller med ODTR-instrument. Som testgränssnitt är permanent länk. Jämförelsemätning för effekten har gjorts med hjälp av ljuskälla och effektmeter: mätkabel med 1 koppling. I ODTR-mätningar har både start- och slutkabel använts. Tillämpade gränsvärden är 1,2 dB eller 1,4 dB. | [5 empty] | 11
5 | Mätinstrument som kräver kalibrering har kalibrerats (intygen över kalibreringen ska visas på begäran). | [5 empty] | 29
← +/- öppnar/stänger raderna om generella kabelnät
4. | Slutdokumentation
M | Allmän översikt över slutdokumentationen | OK | Ej OK | ? | Kommentarer | Bild | M65
1 | Dokumentationen verkar vara omsorgsfullt gjord.
2 | Den innehåller fotografier av gjorda installationer. Alla hus- och underfördelare + en hemfördelare samt installationer i dem (fiberpaneler öppnade, skåp öppnade,...). | [5 empty] | 34
N | Slutdokumentets överensstämmelse med föreskrifften | OK | Ej OK | ? | Kommentarer | Bild | M65
1 | Typ och konstruktion av de olika inomhusnät som används (ledningsscheman). | [5 empty] | 34
2 | Lägenheternas nummer.
3 | Anslutningskablarnas ingångar.
4 | Antenner, antennmastens placering och antennmastens hållfasthetsberäkningar.
5 | Inomhusnätens prestanda och systemvärden samt uppskattning av de tjänster som näten möjliggör.
6 | Huvudförstärkarens och stjärnpunkternas struktur och placering.
7 | Kopplingsställenas nummer, struktur och placering.
8 | Kopplingsregister över korskopplingar.
9 | Typ och placering av datauttag, antennuttag och andra anslutningsuttag.
10 | Använt material och eventuell utrustning som har installerats.
11 | Kablarnas placering, längd och installationssätt.
12 | Numrering av kablar, ledningar och fibrer.
13 | Kabelvägar.
14 | Utrustning, låsanordning och placering av samt vägar till utrustningsutrymmen, skåp, kåpor mm.
15 | Elmatning jämte eventuell redundans.
16 | Jordningar och potentialutjämningar.
17 | Eventuella specialkrav på brandsäkerhet för enskilda föremål
18 | Foton på fördelare på basis av vilka det är möjligt att konstatera att installationsarbetet har utförts i enlighet med föreskrifterna; vad gäller hemfördelare, ska minst en av hemfördelarna fotograferas.
← +/- öppnar/stänger förteckningen över kraven på slutdokumentation
Note on H19: M65, punkt 38 Denna föreskrift tillämpas på: 1) sådana projekt vid nybyggnationer vars bygglov har beviljats 9.1.2023 eller senare, 2) sådana projekt vid förnyelse- eller renoveringsarbeten vars planering har börjat 9.1.2023 eller senare. 3) i fråga om 12 kap. sådana byggprojekt och omfattande renoveringsprojekt vars bygglovsansökan har lämnats in 1.1.2017 eller senare. YTTERLIGARE INFORMATION Den senaste föreskriftsversionen får alltid användas men ibland kan det vara nödvändigt att tillämpa den föreskriftsversion som var i kraft när bygglovet beviljades eller när planeringen av förnyelse/renovering påbörjades: 9.1.2023 --> E 1.1.2020 --> D 1.2.2018 --> C 1.7.2016 --> B 1.1.2015 --> A 1.1.2014 --> 65
Note on H24: M65, punkt 32 Över inomhusnät ska upprättas planeringsdokument varav framgår åtminstone följande: 1) typ och konstruktion av de olika inomhusnät som byggs eller renoveras (ledningsscheman), 2) vid förnyelse av inomhusnät uppgift om eventuella inomhusnät som kvarstår parallellt, 3) lägenheternas nummer, 4) anslutningskablarnas ingångar, 5) antenner och förslag för placering av antennmasten, 6) inomhusnätens planerade prestanda och systemvärden, 7) huvudförstärkarens och stjärnpunkternas struktur och placering, 8) kopplingsställenas nummer, struktur och placering, 9) exempel på typ och placering av datauttag, antennuttag och andra anslutningsuttag, 10) planerat material och eventuell utrustning som ska installeras, 11) kabelvägar, 12) planerade kabellängder, 13) utrustning, låsanordning och placering av utrustningsutrymmen, skåp, kåpor mm., 14) elmatning jämte eventuell redundans, 15) jordningar och potentialutjämningar, 16) eventuella specialkrav på brandsäkerhet vid enskilda föremål.
Note on H45: MPS, punkt 2 (Vem är skyldig att följa föreskriften?) Det är inte möjligt att avvika från föreskriften genom avtal mellan parterna. Entreprenören kan inte heller avvika från föreskriftens krav på basis av att planerna inte överensstämmer med föreskriften.
Note on H46: M65, punkt 28 Generella kabelnät ska installeras i enlighet med standardserie SFS-EN 50174. Före installationen ska en kvalitetsplan utarbetas.
Note on H51: MPS, pukt 19 Tillämpning: allmänna krav på brandsäkerhet Det allmänna kravet på brandegenskaper för kablar i ett inomhusnät finns i punkt 527.1.3 i standard SFS 6000-5-52 [44] där det krävs minst klass Eca. Klass Eca motsvarar det tidigare kravet, eftersom provningsstandarden SFS-EN 60332-1-2 [51] är samma som tidigare. Enligt SFS 6000-5-52 [48] punkt 527.1.3 ska man i följande utrymmen använda kablar som minst uppfyller kraven på klass Dca-s2,d2,a2: - underjordiska utrymmen där ett stort antal personer kan vistas, t.ex. i offentliga idrotts- och parkeringsanläggningar - utrymmen som befinner sig ovan jord och där utrymning kan gå långsamt, t.ex. i daghem, skolor, vårdinrättningar för äldre, kontorsutrymmen, köpcentra och hotell.
Note on H52: M65, punkt 6 Ett centralentennäts stamkabling ska planeras och byggas så att det installeras egen koaxialkabling från husfördelaren till varje hemfördelare och våningsfördelare. Till skillnad från första momentet kan områdeskablingen mellan husfördelaren för ett centralantennät och underfördelaren placerade i olika byggnader också utföras med minst en koaxialkabel och sex optiska singelmodfibrer. Områdeskablingen från hus- eller underfördelaren till de övriga underfördelana inne i samma byggnad kan också utföras med minst en koaxialkablel och sex optiska singelmodfibrer eller alternativt med minst tre koaxialkablar.
Note on H54: M65, punkt 6 Hemkabling ska planeras och byggas på följande sätt: 1) Vid nybyggnation installeras i varje bostadsrum minst ett antennuttag och dessa uttag kablas med koaxialkablar så att nätet blir stjärnformigt i lägenhetens hemfördelare. 2) Vid förnyelsearbeten installeras i minst ett bostadsrum i varje lägenhet ett antennuttag som kablas med koaxialkabel till lägenhetens hemfördelare.
Note on H57: M65, punkt 22 Vid planering, placering, dimensionering och utförande av hemfördelare ska, med hänsyn till syftet med fördelaren, följas kraven i punkt 20.1 § underpunkterna 3–6 så att följande minimikrav uppfylls: 1) I nybyggnationer ska installationsytan (höjden x bredden) för hemfördelaren vara minst 0,24 m2 och verkningsdjupet minst 90 mm. 2) När ett existerande inomhusnät förnyas eller renoveras ska installationsytan (höjden x bredden) för hemfördelaren vara minst 0,12 m2 och verkningsdjupet minst 90 mm.
Note on H58: M65, punkt 22 I hemfördelaren ska finnas minst två fast installerade eluttag.
Note on H59: M 65, punkt 16 Hemfördelarens skåp ska vara försett med en potentialutjämningsskena. Skenan förbinds med fördelningscentralens PE-skena medelst en ledare av koppar på 6 mm2. Om hemfördelaren (s.k. gruppcentralens IT-del) och gruppcentralen utgör en och samma ledande konstruktion kan förbindelsen till fördelningscentralens skyddsskena göras via centralens stativ.
Note on H60: MPS, punkt 27 Kablar ska inte böjas över de tillåtna böjningsradierna eller klämmas ihop med buntband så att kabelkonstruktionerna tar skada. Kablar ska rullas ut genom att rotera kabelvindan, inte genom att dra i kabeln. Det bör noteras att en skada kabel inte kan repareras utan måste ersättas med en helt ny kabel.
Note on H61: M65, punkt 25 Vid koaxialkabling ska de kablar som används vara, med hänsyn till installationsmiljön, koaxialkablar som överensstämmer med standardserie SFS-EN 50117 och ha minst skyddsklass A samt kontakter som är mekaniskt och elektroniskt kompatibla med kablarna och som överensstämmer med kabelstorleken. Vridbara kontakter får inte användas för koaxialkablar. Antennätets kablar och anslutningstillbehör ska stödja frekvensområdet 5-1218 MHz.
Note on H63: M65, punkt 26 Antennätets och -systemets passiva komponenter ska stödja frekvensområdet 5-1218 MHz. Reflextionsdämpningen för fördelare, avtappare och kontaktdon i antennätet ska vara av klass 1 förutom om nätet inte bara är avsedd för marksänd eller kabel-tv-mottagning utan också för satellitmottagning på mellanfrekvenser, varvid det är möjligt att använda komponenter av klass 3.
Note on H64: M65, punkt 16 Antennätets stigarkablar och avtappare ska isoleras från hemfördelarens potentialutjämningsskena och metallskåp. Det är dock inte nödvändigt att isolera stigarkablar eller avtappare i byggnader som byggts år 2015 eller senare.
Note on H67: M65, punkt 18 Obehörigas tillträde till utrustningsutrymmena för inomhusnäten och kopplingsställen ska vara förhindrat. De fördelare eller andra med dörr försedda kapslingar och dosor för flera abonnenter som är panelmonterade i de allmänna utrymmena och innehåller kopplingsställen eller teleutrustningar ska låsas med en individuell nyckel eller på något annat tillförlitligt sätt. Låsanordningen för husfördelaren och för passagerna till husfördelaren ska vara sådan att personal vid de teleföretag eller teleentreprenörer, som fastighetsägaren eller innehavaren har berättigat att leverera kommunikationstjänster till fastigheten, vid behov har tillgång till husfördelaren utan dröjsmål.
Note on H68: M65, punkt 17 Inomhusnätets informationssäkerhet, dvs. behövliga låsanordningar, konstruktivt inbrottsskydd samt nätets uppbyggnad och användning ska planeras och verkställas med hänsyn till användningsändamålet med fastigheten och abonnemangen samt uppskattade hot. Kopplingsställen och stjärnpunkter med ledare som betjänar flera olika abonnenter får inte placeras i en bostadslägenhet eller kontorslokal, i ett annat motsvarande privat utrymme eller i ett utrymme som endast är tillgängligt via dessa utrymmen.
Note on H69: M65, punkt 20 och 21 I en bostadsfastighets husfördelare ska finnas minst fyra fast installerade eluttag. Märkströmmen för överströmsskyddet i eluttagen ska vara minst 10 A. I en bostadsfastighets underfördelare ska finnas minst fyra fast installerade eluttag. Märkströmmen för överströmsskyddet i eluttagen ska vara minst 10 A.
Note on H70: M65, punkt 16 I en husfördelare och underfördelare ska finnas en potentialutjämningsskena eller -plint, som behövliga potentialutjämningsledare kan förbindas med. Från potentialutjämningsskenan eller -plinten ska en potentialutjämningsledare i enlighet med standard SFS-EN 50310 förläggas till huvudjordningsskenan i lågspänningssystemet i byggnaden. Om ingen huvudjordningsskena finns, ska potentialutjämningsledaren anslutas till en jordledare för jordtaget, eller till själva jordtaget. Ett undantag till kravet i standard SFS-EN 50310 är att potentialutjämningsledarens tväryta på över 16 mm2 inte är en förutsättning i inomhusnät. Om ingen anslutning till lågspänningsnätet finns i byggnaden ska potentialutjämningsskenan eller -plinten medelst jordledare kopplas till ett jordtag som uppfyller kraven i standard SFS 6000-5-54.
Note on H71: MPS 65, punkt 16 Potentialutjämningsledarna ska överensstämma med standarden SFS-EN 50310 [33]. Minimikraven för potentialutjämningsledarnas tvärsnittsarea (kopparledare) från potentialutjämningsskenan eller -plinten till byggnadens (huvud)jordningsskena är: - 4 mm2 för skåp eller stativ som är lägre eller lika stort som 21 U (Obs.: I detta fall används ofta en tvärsarea på 6mm2) - 16 mm2 för skåp eller stativ som är högre än 21 U samt för utrymmen för placering av flera skåp (t.ex. husfördelare eller våningsfördelare) (Obs.: kravet på utrymmen för placering av flera skåp skiljer sig från kravet i standard SFS-EN 50310 [33]) Metallstativen och kapslingarna i husfördelaren och i underfördelarna samt jordklämmorna för de teleutrustningar som har placerats i fördelaren ska anslutas till potentialutjämningen. Varje skåp eller stativ ska förbindas separat med potentialutjämningsskenan i fördelaren. Potentialutjämningen får inte kedjas samman.
Note on H72: M65, punkt 26 Vid koaxialkabling ska de kablar som används vara, med hänsyn till installationsmiljön, koaxialkablar som överensstämmer med standardserie SFS-EN 50117 och ha minst skyddsklass A samt kontakter som är mekaniskt och elektroniskt kompatibla med kablarna och som överensstämmer med kabelstorleken. Vridbara kontakter får inte användas för koaxialkablar. Antennätets kablar och anslutningstillbehör ska stödja frekvensområdet 5-1218 MHz.
Note on H73: M65, punkt 26 Antennätets och -systemets passiva komponenter ska stödja frekvensområdet 5-1218 MHz. Reflextionsdämpningen för fördelare, avtappare och kontaktdon i antennätet ska vara av klass 1 förutom om nätet inte bara är avsedd för marksänd eller kabel-tv-mottagning utan också för satellitmottagning på mellanfrekvenser, varvid det är möjligt att använda komponenter av klass 3.
Note on H74: M65, punkt 16 Metallstativen och kapslingarna i hus- och i underfördelarna samt jordklämmorna för de teleutrustningar som har placerats i fördelaren ska på ett tillförlitligt sätt förbindas separat med potentialutjämningen. Kablarnas metallskärmar ska dessutom förbindas med potentialutjämningen i husfördelaren. En fastighet kan omfatta flera byggnader med en underfördelare i varje byggnad. I dessa underfördelare ska stativ, utrustningar och kablar jordas på samma sätt som i husfördelaren. Skyddsledare och funktionsjordledare i olika byggnader inom samma fastighet ska kopplas ihop med en gemensam huvudjordningsskena.
Note on H75: MPS, punkt 29 4) Anteckningar och ritningar över nätet Vid inspektionen granskas att märkningar har gjorts på datauttag, antennuttag, kopplingspaneler, kablar och stativ och att märkningarna har dokumenterats. I hus- och underfördelare görs märkningarna på kopplingspaneler enligt lägenhetsnummer eller -beteckningar. Uppmärksamhet fästs vid att dokumenten är klara och tydliga och att de till alla delar motsvarar nätets uppbyggnad och utförande liksom kraven i denna föreskrift om miniminivån på dokumenteringen.
Note on H78: M65, punkt 8 För en antennmast ska genom mätning väljas en plats som är lämplig för mottagning av sändningar. Som ett mast- och stödrör ska ett tillräckligt hållbart rör användas. Mastkonstruktionen ska installeras vertikalt och den ska fästas så att den tål ett vindtryck som den utsätts för. Mastkonstruktionen ska skyddas mot vatten. Stödröret ska fästas på ett tillförlitligt sätt. Längden på stödrörets fastgjorda del ska utgöra minst en sjättedel av hela mastens fria längd och emellertid minst 60 cm. Mastens och stödrörets fästningar ska placeras så att de vid behov lätt kan kontrolleras och spännas upp. Mottagningsantenner ska fästas vid maströret på minst 80 cm avstånd från varandra och så att de olika antennernas element inte kommer i kontakt med varandra.
Note on H95: M65, punkt 29 De byggda inomhusnätens och, i fråga om gjorda ändringar, de renoverade inomhusnätens överensstämmelse med krav ska testas och inspekteras innan näten tas i bruk. Inomhusnätets funktion och prestanda mäts i inomhusnäten. Mätningarna ska göras med kalibrerade mätinstrument. Följande angelägenheter ska inspekteras: 1) installation av kabling, kabelvägar och utrustningsutrymmen, 2) elmatning, jordning och potentialutjämning, 3) nätets uppbyggnad och dimensionering, 4) anteckningar och ritningar över nätet samt 5) kvaliteten på installationerna.
Note on H96: M65, punkt 12 Dämpningen som ett nytt och förnyat antennät förorsakar på 1 000 MHz får vara högst 45 dB, dämpningen på 47 MHz ska vara minst 25 dB och signalens nivåskillnad som dämpningen förorsakar i frekvensområdet 47–1000 MHz får vara högst 15 dB. Signalens nivåskillnad som dämpningen hos ett renoverat antennät förorsakar i frekvensområdet 47–1000 MHz får vara högst 18 dB.
Note on H99: M65, punkt 31 Vid vart och ett av antennuttagen i ett antennät ska mätas signalnivåerna för ett passivt antennät (fördelningsnät) på undre och övre gränsfrekvenser (47 och 1000 MHz). Dämpningen hos ett antennät och den nivåskillnad som dämpningen förorsakar på de mätta undre och övre gränsfrekvenserna (47 och 1000 MHz) ska beräknas för vart och ett av antennuttagen.
Note on H100: M65, punkt 29 Mätningarna skall göras med kalibrerade mätinstrument.
Note on H101: M 65, punkt 34 (slutdokumentation) 4) antenner, antennmastens placering och antennmastens hållfasthetsberäkningar
Note on H108: MPS, punkt 19 Tillämpning: allmänna krav på brandsäkerhet Det allmänna kravet på brandegenskaper för kablar i ett inomhusnät finns i punkt 527.1.3 i standard SFS 6000-5-52 [44] där det krävs minst klass Eca. Klass Eca motsvarar det tidigare kravet, eftersom provningsstandarden SFS-EN 60332-1-2 [51] är samma som tidigare. Enligt SFS 6000-5-52 [48] punkt 527.1.3 ska man i följande utrymmen använda kablar som minst uppfyller kraven på klass Dca-s2,d2,a2: - underjordiska utrymmen där ett stort antal personer kan vistas, t.ex. i offentliga idrotts- och parkeringsanläggningar - utrymmen som befinner sig ovan jord och där utrymning kan gå långsamt, t.ex. i daghem, skolor, vårdinrättningar för äldre, kontorsutrymmen, köpcentra och hotell.
Note on H110: M65, punkt 5 Områdeskablingen i en bostadsfastighet ska planeras och byggas så att från husfördelaren till varje underfördelare installeras optisk kabling och partvinnad kabling som har utförts genom en telekabel eller komponenter av minst kategori 6. Partvinnad kabling ska utföras så att för varje bostadslägenhet reserveras minst en partvinnad kabel av kategori 6 eller minst ett ledarpar om telekablar används. I ett generellt kabelnät är det också möjligt att använda kablar och komponenter som är av högre kategori än kategori 6. Optisk områdeskabling ska utföras så att för varje bostadslägenhet installeras minst fyra optiska singelmodfibrer. Dessutom installeras från husfördelaren till varje underfördelare minst sex optiska singelmodfibrer. Stigarkabling ska planeras och byggas så att från hus- eller underfördelaren installeras i varje hemfördelare i en bostadslägenhet minst en partvinnad kabel av kategori 6 och fyra optiska singelmodfibrer. Det är dock inte obligatoriskt att bygga partvinnad kabling som avses punkt 5.1 och 5.3 om det verifierats att fiber till hemmet (FTTH)-abonnemang finns att tillgå för fastigheten. Vid nybyggnation ska hemkablingen planeras och byggas så att från hemfördelaren installeras till varje bostadsrum minst två partvinnade kablar av kategori 6 avslutade till ett datauttag med två jack eller till två datauttag med ett jack. Vid förnyelsearbeten ska hemkablingen planeras och installeras så att från hemfördelaren installeras till minst ett bostadsrum minst två partvinnade kablar av kategori 6 avslutade till ett datauttag med två jack eller till två datauttag med ett jack. Det är dock möjligt att avvika från detta på aktieägarens uttryckliga begäran.
Note on H114: M65, punkt 5 Områdeskablingen i en bostadsfastighet ska planeras och byggas så att från husfördelaren till varje underfördelare installeras optisk kabling och partvinnad kabling som har utförts genom en telekabel eller komponenter av minst kategori 6. Partvinnad kabling ska utföras så att för varje bostadslägenhet reserveras minst en partvinnad kabel av kategori 6 eller minst ett ledarpar om telekablar används. I ett generellt kabelnät är det också möjligt att använda kablar och komponenter som är av högre kategori än kategori 6. Optisk områdeskabling ska utföras så att för varje bostadslägenhet installeras minst fyra optiska singelmodfibrer. Dessutom installeras från husfördelaren till varje underfördelare minst sex optiska singelmodfibrer. Stigarkabling ska planeras och byggas så att från hus- eller underfördelaren installeras i varje hemfördelare i en bostadslägenhet minst en partvinnad kabel av kategori 6 och fyra optiska singelmodfibrer. Det är dock inte obligatoriskt att bygga partvinnad kabling som avses punkt 5.1 och 5.3 om det verifierats att fiber till hemmet (FTTH)-abonnemang finns att tillgå för fastigheten. Vid nybyggnation ska hemkablingen planeras och byggas så att från hemfördelaren installeras till varje bostadsrum minst två partvinnade kablar av kategori 6 avslutade till ett datauttag med två jack eller till två datauttag med ett jack. Vid förnyelsearbeten ska hemkablingen planeras och installeras så att från hemfördelaren installeras till minst ett bostadsrum minst två partvinnade kablar av kategori 6 avslutade till ett datauttag med två jack eller till två datauttag med ett jack. Det är dock möjligt att avvika från detta på aktieägarens uttryckliga begäran.
Note on H119: M65, punkt 22 Vid planering, placering, dimensionering och utförande av hemfördelare ska, med hänsyn till syftet med fördelaren, följas kraven i punkt 20.1 underpunkter 3–6 så att följande minimikrav uppfylls: 1) I nybyggnationer ska installationsytan (höjden x bredden) för hemfördelaren vara minst 0,24 m2 och verkningsdjupet minst 90 mm. 2) När ett existerande inomhusnät förnyas eller renoveras ska installationsytan (höjden x bredden) för hemfördelaren vara minst 0,12 m2 och verkningsdjupet minst 90 mm.
Note on H121: M65, punkt 22 I hemfördelaren ska finnas minst två fast installerade eluttag.
Note on H122: M 65, punkt 16 Hemfördelarens skåp ska vara försett med en potentialutjämningsskena. Skenan förbinds med fördelningscentralens PE-skena medelst en ledare av koppar på 6 mm2. Om hemfördelaren (s.k. gruppcentralens IT-del) och gruppcentralen utgör en och samma ledande konstruktion kan förbindelsen till fördelningscentralens skyddsskena göras via centralens stativ.
Note on H123: MPS, punkt 27 Kablar ska inte böjas över de tillåtna böjningsradierna eller klämmas ihop med buntband så att kabelkonstruktionerna tar skada. Kablar ska rullas ut genom att rotera kabelvindan, inte genom att dra i kabeln. Det bör noteras att en skada kabel inte kan repareras utan måste ersättas med en helt ny kabel.
Note on H124: M65, punkt 5 Områdeskablingen i en bostadsfastighet ska planeras och byggas så att från husfördelaren till varje underfördelare installeras optisk kabling och partvinnad kabling som har utförts genom en telekabel eller komponenter av minst kategori 6. Partvinnad kabling ska utföras så att för varje bostadslägenhet reserveras minst en partvinnad kabel av kategori 6 eller minst ett ledarpar om telekablar används. I ett generellt kabelnät är det också möjligt att använda kablar och komponenter som är av högre kategori än kategori 6.
Note on H125: MPS och punkt 16 Om det finns ett TN-C- eller TN-C-S-eldistributionssystem i byggnaden, finns det en fara för att vissa potentialutjämningsåtgärder leder till att strömmen i PEN-ledaren till en del flyter genom skärmar eller jordledare i partvinnade kablar eller i koaxialkablars skärmar. Föreskriften förbjuder användningen av sådana åtgärder för inomhusnät. Ett typiskt exempel är ett gammal bostads- eller lokalvåningshus där stigarledningar för byggnadens eldistribution har PEN-ledare och TN-S-systemet är i drift endast från gruppcentraler framåt. I sådana fall ska man beakta följande: - antennätets avtappare får inte förbindas med hemfördelarens potentialutjämningsskena och den får inte vara i kontakt med hemfördelarens metallskåpstomme. Därför ska husfördelarens avtappare isoleras från skåpets stomme med hjälp av en lämplig konstruktion (t.ex. plast- eller fanerskiva). - stigarkabelns skärm får inte förbindas med hemfördelarens potentialutjämningsskena och den får inte vara i elektrisk kontakt med hemfördelarens metallskåpstomme. Enklast kan de ovan nämnda kraven genomföras då man avbryter stigarkabelns skärm utan att alls avsluta den i hemfördelaren. Skärmen måste dock avslutas och potentialutjämningen genomföras i husfördelaren.
Note on H126: M65, punkt 28 En lägenhetsspecifik partvinnad kabling och optisk kabling ska bilda en färdig förbindelse från husfördelaren till hemfördelaren. I hemfördelaren ska en kabelparförbindelse kopplas färdigt i till ett av datauttagen i bostadslägenheten. Detta uttag ska märkas 1.
Note on H127: M65, punkt 28 Det optiska kontaktdonet i bostadsfastigheter ska vara av APC-slipad LC- eller SC-kontakt som uppfyller kraven på dämpningsklass B och reflexionsdämpning av klass 1 i enlighet med standard SFS-EN 61755-2-2 samt de geometriska kraven på optiska gränssnitt för kontaktdon i enlighet med standard SFS-EN 61755-3-2.
Note on H130: M65, punkt 18 Obehörigas tillträde till utrustningsutrymmena för inomhusnäten och kopplingsställen ska vara förhindrat. De fördelare eller andra med dörr försedda kapslingar och dosor för flera abonnenter som är panelmonterade i de allmänna utrymmena och innehåller kopplingsställen eller teleutrustningar ska låsas med en individuell nyckel eller på något annat tillförlitligt sätt. Låsanordningen för husfördelaren och för passagerna till husfördelaren ska vara sådan att personal vid de teleföretag eller teleentreprenörer, som fastighetsägaren eller innehavaren har berättigat att leverera kommunikationstjänster till fastigheten, vid behov har tillgång till husfördelaren utan dröjsmål.
Note on H131: M65, punkt 17 Inomhusnätets informationssäkerhet, dvs. behövliga låsanordningar, konstruktivt inbrottsskydd samt nätets uppbyggnad och användning ska planeras och verkställas med hänsyn till användningsändamålet med fastigheten och abonnemangen samt uppskattade hot. Kopplingsställen och stjärnpunkter med ledare som betjänar flera olika abonnenter får inte placeras i en bostadslägenhet eller kontorslokal, i ett annat motsvarande privat utrymme eller i ett utrymme som endast är tillgängligt via dessa utrymmen.
Note on H132: M65, punkt 20 I en bostadsfastighets husfördelare ska finnas minst fyra fast installerade eluttag. M65, punkt 21 I en bostadsfastighets underfördelare ska finnas minst fyra fast installerade eluttag.
Note on H133: M 65, punkt 16 Hemfördelarens skåp ska vara försett med en potentialutjämningsskena. Skenan förbinds med fördelningscentralens PE-skena medelst en ledare av koppar på 6 mm2.
Note on H134: MPS 65, punkt 16 Potentialutjämningsledarna ska överensstämma med standarden SFS-EN 50310 [33]. Minimikraven för potentialutjämningsledarnas tvärsnittsarea (kopparledare) från potentialutjämningsskenan eller -plinten till byggnadens (huvud)jordningsskena är: - 4 mm2 för skåp eller stativ som är lägre eller lika stort som 21 U (Obs.: I detta fall används ofta en tvärsarea på 6mm2) - 16 mm2 för skåp eller stativ som är högre än 21 U samt för utrymmen för placering av flera skåp (t.ex. husfördelare eller våningsfördelare) (Obs.: kravet på utrymmen för placering av flera skåp skiljer sig från kravet i standard SFS-EN 50310 [33]) Metallstativen och kapslingarna i husfördelaren och i underfördelarna samt jordklämmorna för de teleutrustningar som har placerats i fördelaren ska anslutas till potentialutjämningen. Varje skåp eller stativ ska förbindas separat med potentialutjämningsskenan i fördelaren. Potentialutjämningen får inte kedjas samman.
Note on H135: M65 28 Det optiska kontaktdonet i bostadsfastigheter ska vara av APC-slipad LC- eller SC-kontakt som uppfyller kraven på dämpningsklass B och reflexionsdämpning av klass 1 i enlighet med standard SFS-EN 61755-2-2 samt de geometriska kraven på optiska gränssnitt för kontaktdon i enlighet med standard SFS-EN 61755-3-2. MPS 29 4) Anteckningar och ritningar över nätet Vid inspektionen granskas att märkningar har gjorts på datauttag, antennuttag, kopplingspaneler, kablar och stativ och att märkningarna har dokumenterats. I hus- och underfördelare görs märkningarna på kopplingspaneler enligt lägenhetsnummer eller -beteckningar. Uppmärksamhet fästs vid att dokumenten är klara och tydliga och att de till alla delar motsvarar nätets uppbyggnad och utförande liksom kraven i denna föreskrift om miniminivån på dokumenteringen.
Note on H137: M65, punkt 5 Områdeskablingen i en bostadsfastighet ska planeras och byggas så att från husfördelaren till varje underfördelare installeras optisk kabling och partvinnad kabling som har utförts genom en telekabel eller komponenter av minst kategori 6. Partvinnad kabling ska utföras så att för varje bostadslägenhet reserveras minst en partvinnad kabel av kategori 6 eller minst ett ledarpar om telekablar används. I ett generellt kabelnät är det också möjligt att använda kablar och komponenter som är av högre kategori än kategori 6. MPS, punkt 29 4) Anteckningar och ritningar över nätet Vid inspektionen granskas att märkningar har gjorts på datauttag, antennuttag, kopplingspaneler, kablar och stativ och att märkningarna har dokumenterats. I hus- och underfördelare görs märkningarna på kopplingspaneler enligt lägenhetsnummer eller -beteckningar. Uppmärksamhet fästs vid att dokumenten är klara och tydliga och att de till alla delar motsvarar nätets uppbyggnad och utförande liksom kraven i denna föreskrift om miniminivån på dokumenteringen.
Note on H139: M65, punkt 28 En lägenhetsspecifik partvinnad kabling och optisk kabling ska bilda en färdig förbindelse från husfördelaren till hemfördelaren. I hemfördelaren ska en kabelparförbindelse kopplas färdigt i till ett av datauttagen i bostadslägenheten. Detta uttag ska märkas 1.
Note on H143: MPS, punkt 33 Dokumenterade mätresultat från alla utförda mätningar och på basis av dessa beräknade värden för prestanda enligt punkt 31.2 inkluderas i eller bifogas inspektionsprotokollet. Det räcker inte att man endast dokumenterar mätningens slutresultat (pass/fail), utan i inspektionsprotokollet ska man också inkludera mätresultaten av de parametrar som påverkar den permanenta länkens prestanda (se SFS-EN 50173-1). Därmed påvisas att nätet fungerar och att nätets prestanda överensstämmer med denna föreskrift.
Note on H144: M65, punkt 30 Med tanke på områdeskabling ska man kontrollera ledarparens kopplingar, kortslutningar och avbrott samt att kopplingsordningen överensstämmer med färgsystemet.
Note on H145: M65, punkt 11 Dämpningen hos permanenta länkar för optisk kabling i bostadsfastigheter kan vara vid våglängderna 1310 nm och 1550 nm högst: 1) 1,2 dB, när längden av den permanenta länken ≤ 250 m 2) 1,4 dB, när längden av den permanenta länken > 250 m och ≤ 500m 3) Om mekaniska fiberskarvar har använts i sammansättningen av permanenta länkar, får dämpningen vara högst så mycket som det krav som har definierats ovan enligt längden av den permanenta länken + 0,2 dB per varje mekanisk skarv.
Note on H146: M65, punkt 29 Inomhusnätets funktion och prestanda mäts för inomhusnäten. Mätningarna ska göras med kalibrerade mätinstrument.
Note on H154: M65, punkt 34 18) foton på fördelare på basis av vilka det är möjligt att konstatera att installationsarbetet har utförts i enlighet med föreskrifterna; vad gäller hemfördelare, ska minst en av hemfördelarna fotograferas.
Note on H157: M65, punkt 34 Över byggda och förnyade inomhusnät och över gjorda ändringar i renoverade inomhusnät ska, innan nätet tas i drift, upprättas och till beställaren överlåtas slutdokument som behövs vid användning och underhåll av näten. Av slutdokumenten ska framgå minst följande: 1) typ och konstruktion av de olika inomhusnät som används (ledningsscheman), 2) lägenheternas nummer, 3) anslutningskablarnas ingångar, 4) antenner, antennmastens placering och antennmastens hållfasthetsberäkningar, 5) inomhusnätens prestanda och systemvärden samt uppskattning av de tjänster som näten möjliggör, 6) huvudförstärkarens och stjärnpunkternas struktur och placering, 7) kopplingsställenas nummer, struktur och placering, 8) kopplingsregister över korskopplingar, 9) typ och placering av datauttag, antennuttag och andra anslutningsuttag, 10) använt material och eventuell utrustning som har installerats, 11) kablarnas placering, längd och installationssätt, 12) numrering av kablar, ledningar och fibrer, 13) kabelvägar; 14) utrustning, låsanordning och placering av samt vägar till utrustningsutrymmen, skåp, kåpor mm., 15) elmatning jämte eventuell redundans; 16) jordningar och potentialutjämningar; 17) eventuella specialkrav på brandsäkerhet vid enskilda föremål; 18) foton på fördelare på basis av vilka det är möjligt att konstatera att installationsarbetet har utförts i enlighet med föreskrifterna; vad gäller hemfördelare, ska minst en av hemfördelarna fotograferas.

## Föreskriftstexterna
A 1 | M65, punkt 38 Denna föreskrift tillämpas på: 1) sådana projekt vid nybyggnationer vars bygglov har beviljats 9.1.2023 eller senare, 2) sådana projekt vid förnyelse- eller renoveringsarbeten vars planering har börjat 9.1.2023 eller senare. 3) i fråga om 12 kap. sådana byggprojekt och omfattande renoveringsprojekt vars bygglovsansökan har lämnats in 1.1.2017 eller senare. YTTERLIGARE INFORMATION Den senaste föreskriftsversionen får alltid användas men ibland kan det vara nödvändigt att tillämpa den föreskriftsversion som var i kraft när bygglovet beviljades eller när planeringen av förnyelse/renovering påbörjades: 9.1.2023 --> E 1.1.2020 --> D 1.2.2018 --> C 1.7.2016 --> B 1.1.2015 --> A 1.1.2014 --> 65
B1-17 | M65, punkt 32 Över inomhusnät ska upprättas planeringsdokument varav framgår åtminstone följande: 1) typ och konstruktion av de olika inomhusnät som byggs eller renoveras (ledningsscheman), 2) vid förnyelse av inomhusnät uppgift om eventuella inomhusnät som kvarstår parallellt, 3) lägenheternas nummer, 4) anslutningskablarnas ingångar, 5) antenner och förslag för placering av antennmasten, 6) inomhusnätens planerade prestanda och systemvärden, 7) huvudförstärkarens och stjärnpunkternas struktur och placering, 8) kopplingsställenas nummer, struktur och placering, 9) exempel på typ och placering av datauttag, antennuttag och andra anslutningsuttag, 10) planerat material och eventuell utrustning som ska installeras, 11) kabelvägar, 12) planerade kabellängder, 13) utrustning, låsanordning och placering av utrustningsutrymmen, skåp, kåpor mm., 14) elmatning jämte eventuell redundans, 15) jordningar och potentialutjämningar, 16) eventuella specialkrav på brandsäkerhet vid enskilda föremål.
C1 | MPS, punkt 2 (Vem är skyldig att följa föreskriften?) Det är inte möjligt att avvika från föreskriften genom avtal mellan parterna. Entreprenören kan inte heller avvika från föreskriftens krav på basis av att planerna inte överensstämmer med föreskriften.
C 3 | M65, punkt 28 Generella kabelnät ska installeras i enlighet med standardserie SFS-EN 50174. Före installationen ska en kvalitetsplan utarbetas.
D 1 | MPS, pukt 19 Tillämpning: allmänna krav på brandsäkerhet Det allmänna kravet på brandegenskaper för kablar i ett inomhusnät finns i punkt 527.1.3 i standard SFS 6000-5-52 [44] där det krävs minst klass Eca. Klass Eca motsvarar det tidigare kravet, eftersom provningsstandarden SFS-EN 60332-1-2 [51] är samma som tidigare. Enligt SFS 6000-5-52 [48] punkt 527.1.3 ska man i följande utrymmen använda kablar som minst uppfyller kraven på klass Dca-s2,d2,a2: - underjordiska utrymmen där ett stort antal personer kan vistas, t.ex. i offentliga idrotts- och parkeringsanläggningar - utrymmen som befinner sig ovan jord och där utrymning kan gå långsamt, t.ex. i daghem, skolor, vårdinrättningar för äldre, kontorsutrymmen, köpcentra och hotell.
D 2 | M65, punkt 6 Ett centralentennäts stamkabling ska planeras och byggas så att det installeras egen koaxialkabling från husfördelaren till varje hemfördelare och våningsfördelare. Till skillnad från första momentet kan områdeskablingen mellan husfördelaren för ett centralantennät och underfördelaren placerade i olika byggnader också utföras med minst en koaxialkabel och sex optiska singelmodfibrer. Områdeskablingen från hus- eller underfördelaren till de övriga underfördelana inne i samma byggnad kan också utföras med minst en koaxialkablel och sex optiska singelmodfibrer eller alternativt med minst tre koaxialkablar.
D 4 | M65, punkt 6 Hemkabling ska planeras och byggas på följande sätt: 1) Vid nybyggnation installeras i varje bostadsrum minst ett antennuttag och dessa uttag kablas med koaxialkablar så att nätet blir stjärnformigt i lägenhetens hemfördelare. 2) Vid förnyelsearbeten installeras i minst ett bostadsrum i varje lägenhet ett antennuttag som kablas med koaxialkabel till lägenhetens hemfördelare.
E 1 | M65, punkt 22 Vid planering, placering, dimensionering och utförande av hemfördelare ska, med hänsyn till syftet med fördelaren, följas kraven i punkt 20.1 § underpunkterna 3–6 så att följande minimikrav uppfylls: 1) I nybyggnationer ska installationsytan (höjden x bredden) för hemfördelaren vara minst 0,24 m2 och verkningsdjupet minst 90 mm. 2) När ett existerande inomhusnät förnyas eller renoveras ska installationsytan (höjden x bredden) för hemfördelaren vara minst 0,12 m2 och verkningsdjupet minst 90 mm.
E 2 | M65, punkt 22 I hemfördelaren ska finnas minst två fast installerade eluttag.
E 3 | M 65, punkt 16 Hemfördelarens skåp ska vara försett med en potentialutjämningsskena. Skenan förbinds med fördelningscentralens PE-skena medelst en ledare av koppar på 6 mm2. Om hemfördelaren (s.k. gruppcentralens IT-del) och gruppcentralen utgör en och samma ledande konstruktion kan förbindelsen till fördelningscentralens skyddsskena göras via centralens stativ.
E 4 | MPS, punkt 27 Kablar ska inte böjas över de tillåtna böjningsradierna eller klämmas ihop med buntband så att kabelkonstruktionerna tar skada. Kablar ska rullas ut genom att rotera kabelvindan, inte genom att dra i kabeln. Det bör noteras att en skada kabel inte kan repareras utan måste ersättas med en helt ny kabel.
E 5 | M65, punkt 25 Vid koaxialkabling ska de kablar som används vara, med hänsyn till installationsmiljön, koaxialkablar som överensstämmer med standardserie SFS-EN 50117 och ha minst skyddsklass A samt kontakter som är mekaniskt och elektroniskt kompatibla med kablarna och som överensstämmer med kabelstorleken. Vridbara kontakter får inte användas för koaxialkablar. Antennätets kablar och anslutningstillbehör ska stödja frekvensområdet 5-1218 MHz.
E 7 | M65, punkt 26 Antennätets och -systemets passiva komponenter ska stödja frekvensområdet 5-1218 MHz. Reflextionsdämpningen för fördelare, avtappare och kontaktdon i antennätet ska vara av klass 1 förutom om nätet inte bara är avsedd för marksänd eller kabel-tv-mottagning utan också för satellitmottagning på mellanfrekvenser, varvid det är möjligt att använda komponenter av klass 3.
E 8 | M65, punkt 16 Antennätets stigarkablar och avtappare ska isoleras från hemfördelarens potentialutjämningsskena och metallskåp. Det är dock inte nödvändigt att isolera stigarkablar eller avtappare i byggnader som byggts år 2015 eller senare.
F 1 | M65, punkt 18 Obehörigas tillträde till utrustningsutrymmena för inomhusnäten och kopplingsställen ska vara förhindrat. De fördelare eller andra med dörr försedda kapslingar och dosor för flera abonnenter som är panelmonterade i de allmänna utrymmena och innehåller kopplingsställen eller teleutrustningar ska låsas med en individuell nyckel eller på något annat tillförlitligt sätt. Låsanordningen för husfördelaren och för passagerna till husfördelaren ska vara sådan att personal vid de teleföretag eller teleentreprenörer, som fastighetsägaren eller innehavaren har berättigat att leverera kommunikationstjänster till fastigheten, vid behov har tillgång till husfördelaren utan dröjsmål.
F 2 | M65, punkt 17 Inomhusnätets informationssäkerhet, dvs. behövliga låsanordningar, konstruktivt inbrottsskydd samt nätets uppbyggnad och användning ska planeras och verkställas med hänsyn till användningsändamålet med fastigheten och abonnemangen samt uppskattade hot. Kopplingsställen och stjärnpunkter med ledare som betjänar flera olika abonnenter får inte placeras i en bostadslägenhet eller kontorslokal, i ett annat motsvarande privat utrymme eller i ett utrymme som endast är tillgängligt via dessa utrymmen.
F 3 | M65, punkt 20 och 21 I en bostadsfastighets husfördelare ska finnas minst fyra fast installerade eluttag. Märkströmmen för överströmsskyddet i eluttagen ska vara minst 10 A. I en bostadsfastighets underfördelare ska finnas minst fyra fast installerade eluttag. Märkströmmen för överströmsskyddet i eluttagen ska vara minst 10 A.
F 4 | M65, punkt 16 I en husfördelare och underfördelare ska finnas en potentialutjämningsskena eller -plint, som behövliga potentialutjämningsledare kan förbindas med. Från potentialutjämningsskenan eller -plinten ska en potentialutjämningsledare i enlighet med standard SFS-EN 50310 förläggas till huvudjordningsskenan i lågspänningssystemet i byggnaden. Om ingen huvudjordningsskena finns, ska potentialutjämningsledaren anslutas till en jordledare för jordtaget, eller till själva jordtaget. Ett undantag till kravet i standard SFS-EN 50310 är att potentialutjämningsledarens tväryta på över 16 mm2 inte är en förutsättning i inomhusnät. Om ingen anslutning till lågspänningsnätet finns i byggnaden ska potentialutjämningsskenan eller -plinten medelst jordledare kopplas till ett jordtag som uppfyller kraven i standard SFS 6000-5-54.
F 5 | MPS 65, punkt 16 Potentialutjämningsledarna ska överensstämma med standarden SFS-EN 50310 [33]. Minimikraven för potentialutjämningsledarnas tvärsnittsarea (kopparledare) från potentialutjämningsskenan eller -plinten till byggnadens (huvud)jordningsskena är: - 4 mm2 för skåp eller stativ som är lägre eller lika stort som 21 U (Obs.: I detta fall används ofta en tvärsarea på 6mm2) - 16 mm2 för skåp eller stativ som är högre än 21 U samt för utrymmen för placering av flera skåp (t.ex. husfördelare eller våningsfördelare) (Obs.: kravet på utrymmen för placering av flera skåp skiljer sig från kravet i standard SFS-EN 50310 [33]) Metallstativen och kapslingarna i husfördelaren och i underfördelarna samt jordklämmorna för de teleutrustningar som har placerats i fördelaren ska anslutas till potentialutjämningen. Varje skåp eller stativ ska förbindas separat med potentialutjämningsskenan i fördelaren. Potentialutjämningen får inte kedjas samman.
F 6 | M65, punkt 26 Vid koaxialkabling ska de kablar som används vara, med hänsyn till installationsmiljön, koaxialkablar som överensstämmer med standardserie SFS-EN 50117 och ha minst skyddsklass A samt kontakter som är mekaniskt och elektroniskt kompatibla med kablarna och som överensstämmer med kabelstorleken. Vridbara kontakter får inte användas för koaxialkablar. Antennätets kablar och anslutningstillbehör ska stödja frekvensområdet 5-1218 MHz.
F 7 | M65, punkt 26 Antennätets och -systemets passiva komponenter ska stödja frekvensområdet 5-1218 MHz. Reflextionsdämpningen för fördelare, avtappare och kontaktdon i antennätet ska vara av klass 1 förutom om nätet inte bara är avsedd för marksänd eller kabel-tv-mottagning utan också för satellitmottagning på mellanfrekvenser, varvid det är möjligt att använda komponenter av klass 3.
F 8 | M65, punkt 16 Metallstativen och kapslingarna i hus- och i underfördelarna samt jordklämmorna för de teleutrustningar som har placerats i fördelaren ska på ett tillförlitligt sätt förbindas separat med potentialutjämningen. Kablarnas metallskärmar ska dessutom förbindas med potentialutjämningen i husfördelaren. En fastighet kan omfatta flera byggnader med en underfördelare i varje byggnad. I dessa underfördelare ska stativ, utrustningar och kablar jordas på samma sätt som i husfördelaren. Skyddsledare och funktionsjordledare i olika byggnader inom samma fastighet ska kopplas ihop med en gemensam huvudjordningsskena.
F 9 | MPS, punkt 29 4) Anteckningar och ritningar över nätet Vid inspektionen granskas att märkningar har gjorts på datauttag, antennuttag, kopplingspaneler, kablar och stativ och att märkningarna har dokumenterats. I hus- och underfördelare görs märkningarna på kopplingspaneler enligt lägenhetsnummer eller -beteckningar. Uppmärksamhet fästs vid att dokumenten är klara och tydliga och att de till alla delar motsvarar nätets uppbyggnad och utförande liksom kraven i denna föreskrift om miniminivån på dokumenteringen.
G1-13 | M65, punkt 8 För en antennmast ska genom mätning väljas en plats som är lämplig för mottagning av sändningar. Som ett mast- och stödrör ska ett tillräckligt hållbart rör användas. Mastkonstruktionen ska installeras vertikalt och den ska fästas så att den tål ett vindtryck som den utsätts för. Mastkonstruktionen ska skyddas mot vatten. Stödröret ska fästas på ett tillförlitligt sätt. Längden på stödrörets fastgjorda del ska utgöra minst en sjättedel av hela mastens fria längd och emellertid minst 60 cm. Mastens och stödrörets fästningar ska placeras så att de vid behov lätt kan kontrolleras och spännas upp. Mottagningsantenner ska fästas vid maströret på minst 80 cm avstånd från varandra och så att de olika antennernas element inte kommer i kontakt med varandra.
H 1 | M65, punkt 29 De byggda inomhusnätens och, i fråga om gjorda ändringar, de renoverade inomhusnätens överensstämmelse med krav ska testas och inspekteras innan näten tas i bruk. Inomhusnätets funktion och prestanda mäts i inomhusnäten. Mätningarna ska göras med kalibrerade mätinstrument. Följande angelägenheter ska inspekteras: 1) installation av kabling, kabelvägar och utrustningsutrymmen, 2) elmatning, jordning och potentialutjämning, 3) nätets uppbyggnad och dimensionering, 4) anteckningar och ritningar över nätet samt 5) kvaliteten på installationerna.
H 2-4 | M65, punkt 12 Dämpningen som ett nytt och förnyat antennät förorsakar på 1 000 MHz får vara högst 45 dB, dämpningen på 47 MHz ska vara minst 25 dB och signalens nivåskillnad som dämpningen förorsakar i frekvensområdet 47–1000 MHz får vara högst 15 dB. Signalens nivåskillnad som dämpningen hos ett renoverat antennät förorsakar i frekvensområdet 47–1000 MHz får vara högst 18 dB.
H 5 | M65, punkt 31 Vid vart och ett av antennuttagen i ett antennät ska mätas signalnivåerna för ett passivt antennät (fördelningsnät) på undre och övre gränsfrekvenser (47 och 1000 MHz). Dämpningen hos ett antennät och den nivåskillnad som dämpningen förorsakar på de mätta undre och övre gränsfrekvenserna (47 och 1000 MHz) ska beräknas för vart och ett av antennuttagen.
H 6 | M65, punkt 29 Mätningarna skall göras med kalibrerade mätinstrument.
H 7 | M 65, punkt 34 (slutdokumentation) 4) antenner, antennmastens placering och antennmastens hållfasthetsberäkningar
I 1 | MPS, punkt 19 Tillämpning: allmänna krav på brandsäkerhet Det allmänna kravet på brandegenskaper för kablar i ett inomhusnät finns i punkt 527.1.3 i standard SFS 6000-5-52 [44] där det krävs minst klass Eca. Klass Eca motsvarar det tidigare kravet, eftersom provningsstandarden SFS-EN 60332-1-2 [51] är samma som tidigare. Enligt SFS 6000-5-52 [48] punkt 527.1.3 ska man i följande utrymmen använda kablar som minst uppfyller kraven på klass Dca-s2,d2,a2: - underjordiska utrymmen där ett stort antal personer kan vistas, t.ex. i offentliga idrotts- och parkeringsanläggningar - utrymmen som befinner sig ovan jord och där utrymning kan gå långsamt, t.ex. i daghem, skolor, vårdinrättningar för äldre, kontorsutrymmen, köpcentra och hotell.
I 2-4 | M65, punkt 5 Områdeskablingen i en bostadsfastighet ska planeras och byggas så att från husfördelaren till varje underfördelare installeras optisk kabling och partvinnad kabling som har utförts genom en telekabel eller komponenter av minst kategori 6. Partvinnad kabling ska utföras så att för varje bostadslägenhet reserveras minst en partvinnad kabel av kategori 6 eller minst ett ledarpar om telekablar används. I ett generellt kabelnät är det också möjligt att använda kablar och komponenter som är av högre kategori än kategori 6. Optisk områdeskabling ska utföras så att för varje bostadslägenhet installeras minst fyra optiska singelmodfibrer. Dessutom installeras från husfördelaren till varje underfördelare minst sex optiska singelmodfibrer. Stigarkabling ska planeras och byggas så att från hus- eller underfördelaren installeras i varje hemfördelare i en bostadslägenhet minst en partvinnad kabel av kategori 6 och fyra optiska singelmodfibrer. Det är dock inte obligatoriskt att bygga partvinnad kabling som avses punkt 5.1 och 5.3 om det verifierats att fiber till hemmet (FTTH)-abonnemang finns att tillgå för fastigheten. Vid nybyggnation ska hemkablingen planeras och byggas så att från hemfördelaren installeras till varje bostadsrum minst två partvinnade kablar av kategori 6 avslutade till ett datauttag med två jack eller till två datauttag med ett jack. Vid förnyelsearbeten ska hemkablingen planeras och installeras så att från hemfördelaren installeras till minst ett bostadsrum minst två partvinnade kablar av kategori 6 avslutade till ett datauttag med två jack eller till två datauttag med ett jack. Det är dock möjligt att avvika från detta på aktieägarens uttryckliga begäran.
I 5-7 | M65, punkt 5 Områdeskablingen i en bostadsfastighet ska planeras och byggas så att från husfördelaren till varje underfördelare installeras optisk kabling och partvinnad kabling som har utförts genom en telekabel eller komponenter av minst kategori 6. Partvinnad kabling ska utföras så att för varje bostadslägenhet reserveras minst en partvinnad kabel av kategori 6 eller minst ett ledarpar om telekablar används. I ett generellt kabelnät är det också möjligt att använda kablar och komponenter som är av högre kategori än kategori 6. Optisk områdeskabling ska utföras så att för varje bostadslägenhet installeras minst fyra optiska singelmodfibrer. Dessutom installeras från husfördelaren till varje underfördelare minst sex optiska singelmodfibrer. Stigarkabling ska planeras och byggas så att från hus- eller underfördelaren installeras i varje hemfördelare i en bostadslägenhet minst en partvinnad kabel av kategori 6 och fyra optiska singelmodfibrer. Det är dock inte obligatoriskt att bygga partvinnad kabling som avses punkt 5.1 och 5.3 om det verifierats att fiber till hemmet (FTTH)-abonnemang finns att tillgå för fastigheten. Vid nybyggnation ska hemkablingen planeras och byggas så att från hemfördelaren installeras till varje bostadsrum minst två partvinnade kablar av kategori 6 avslutade till ett datauttag med två jack eller till två datauttag med ett jack. Vid förnyelsearbeten ska hemkablingen planeras och installeras så att från hemfördelaren installeras till minst ett bostadsrum minst två partvinnade kablar av kategori 6 avslutade till ett datauttag med två jack eller till två datauttag med ett jack. Det är dock möjligt att avvika från detta på aktieägarens uttryckliga begäran.
J 1 | M65, punkt 22 Vid planering, placering, dimensionering och utförande av hemfördelare ska, med hänsyn till syftet med fördelaren, följas kraven i punkt 20.1 underpunkter 3–6 så att följande minimikrav uppfylls: 1) I nybyggnationer ska installationsytan (höjden x bredden) för hemfördelaren vara minst 0,24 m2 och verkningsdjupet minst 90 mm. 2) När ett existerande inomhusnät förnyas eller renoveras ska installationsytan (höjden x bredden) för hemfördelaren vara minst 0,12 m2 och verkningsdjupet minst 90 mm.
J 3 | M65, punkt 22 I hemfördelaren ska finnas minst två fast installerade eluttag.
J 4 | M 65, punkt 16 Hemfördelarens skåp ska vara försett med en potentialutjämningsskena. Skenan förbinds med fördelningscentralens PE-skena medelst en ledare av koppar på 6 mm2. Om hemfördelaren (s.k. gruppcentralens IT-del) och gruppcentralen utgör en och samma ledande konstruktion kan förbindelsen till fördelningscentralens skyddsskena göras via centralens stativ.
J 5 | MPS, punkt 27 Kablar ska inte böjas över de tillåtna böjningsradierna eller klämmas ihop med buntband så att kabelkonstruktionerna tar skada. Kablar ska rullas ut genom att rotera kabelvindan, inte genom att dra i kabeln. Det bör noteras att en skada kabel inte kan repareras utan måste ersättas med en helt ny kabel.
J 6 | M65, punkt 5 Områdeskablingen i en bostadsfastighet ska planeras och byggas så att från husfördelaren till varje underfördelare installeras optisk kabling och partvinnad kabling som har utförts genom en telekabel eller komponenter av minst kategori 6. Partvinnad kabling ska utföras så att för varje bostadslägenhet reserveras minst en partvinnad kabel av kategori 6 eller minst ett ledarpar om telekablar används. I ett generellt kabelnät är det också möjligt att använda kablar och komponenter som är av högre kategori än kategori 6.
J 7 | MPS och punkt 16 Om det finns ett TN-C- eller TN-C-S-eldistributionssystem i byggnaden, finns det en fara för att vissa potentialutjämningsåtgärder leder till att strömmen i PEN-ledaren till en del flyter genom skärmar eller jordledare i partvinnade kablar eller i koaxialkablars skärmar. Föreskriften förbjuder användningen av sådana åtgärder för inomhusnät. Ett typiskt exempel är ett gammal bostads- eller lokalvåningshus där stigarledningar för byggnadens eldistribution har PEN-ledare och TN-S-systemet är i drift endast från gruppcentraler framåt. I sådana fall ska man beakta följande: - antennätets avtappare får inte förbindas med hemfördelarens potentialutjämningsskena och den får inte vara i kontakt med hemfördelarens metallskåpstomme. Därför ska husfördelarens avtappare isoleras från skåpets stomme med hjälp av en lämplig konstruktion (t.ex. plast- eller fanerskiva). - stigarkabelns skärm får inte förbindas med hemfördelarens potentialutjämningsskena och den får inte vara i elektrisk kontakt med hemfördelarens metallskåpstomme. Enklast kan de ovan nämnda kraven genomföras då man avbryter stigarkabelns skärm utan att alls avsluta den i hemfördelaren. Skärmen måste dock avslutas och potentialutjämningen genomföras i husfördelaren.
J 8 | M65, punkt 28 En lägenhetsspecifik partvinnad kabling och optisk kabling ska bilda en färdig förbindelse från husfördelaren till hemfördelaren. I hemfördelaren ska en kabelparförbindelse kopplas färdigt i till ett av datauttagen i bostadslägenheten. Detta uttag ska märkas 1.
J 9 | M65, punkt 28 Det optiska kontaktdonet i bostadsfastigheter ska vara av APC-slipad LC- eller SC-kontakt som uppfyller kraven på dämpningsklass B och reflexionsdämpning av klass 1 i enlighet med standard SFS-EN 61755-2-2 samt de geometriska kraven på optiska gränssnitt för kontaktdon i enlighet med standard SFS-EN 61755-3-2.
K 1 | M65, punkt 18 Obehörigas tillträde till utrustningsutrymmena för inomhusnäten och kopplingsställen ska vara förhindrat. De fördelare eller andra med dörr försedda kapslingar och dosor för flera abonnenter som är panelmonterade i de allmänna utrymmena och innehåller kopplingsställen eller teleutrustningar ska låsas med en individuell nyckel eller på något annat tillförlitligt sätt. Låsanordningen för husfördelaren och för passagerna till husfördelaren ska vara sådan att personal vid de teleföretag eller teleentreprenörer, som fastighetsägaren eller innehavaren har berättigat att leverera kommunikationstjänster till fastigheten, vid behov har tillgång till husfördelaren utan dröjsmål.
K 2 | M65, punkt 17 Inomhusnätets informationssäkerhet, dvs. behövliga låsanordningar, konstruktivt inbrottsskydd samt nätets uppbyggnad och användning ska planeras och verkställas med hänsyn till användningsändamålet med fastigheten och abonnemangen samt uppskattade hot. Kopplingsställen och stjärnpunkter med ledare som betjänar flera olika abonnenter får inte placeras i en bostadslägenhet eller kontorslokal, i ett annat motsvarande privat utrymme eller i ett utrymme som endast är tillgängligt via dessa utrymmen.
K 3 | M65, punkt 20 I en bostadsfastighets husfördelare ska finnas minst fyra fast installerade eluttag. M65, punkt 21 I en bostadsfastighets underfördelare ska finnas minst fyra fast installerade eluttag.
K 4 | M 65, punkt 16 Hemfördelarens skåp ska vara försett med en potentialutjämningsskena. Skenan förbinds med fördelningscentralens PE-skena medelst en ledare av koppar på 6 mm2.
K 5 | MPS 65, punkt 16 Potentialutjämningsledarna ska överensstämma med standarden SFS-EN 50310 [33]. Minimikraven för potentialutjämningsledarnas tvärsnittsarea (kopparledare) från potentialutjämningsskenan eller -plinten till byggnadens (huvud)jordningsskena är: - 4 mm2 för skåp eller stativ som är lägre eller lika stort som 21 U (Obs.: I detta fall används ofta en tvärsarea på 6mm2) - 16 mm2 för skåp eller stativ som är högre än 21 U samt för utrymmen för placering av flera skåp (t.ex. husfördelare eller våningsfördelare) (Obs.: kravet på utrymmen för placering av flera skåp skiljer sig från kravet i standard SFS-EN 50310 [33]) Metallstativen och kapslingarna i husfördelaren och i underfördelarna samt jordklämmorna för de teleutrustningar som har placerats i fördelaren ska anslutas till potentialutjämningen. Varje skåp eller stativ ska förbindas separat med potentialutjämningsskenan i fördelaren. Potentialutjämningen får inte kedjas samman.
K 6 | M65 28 Det optiska kontaktdonet i bostadsfastigheter ska vara av APC-slipad LC- eller SC-kontakt som uppfyller kraven på dämpningsklass B och reflexionsdämpning av klass 1 i enlighet med standard SFS-EN 61755-2-2 samt de geometriska kraven på optiska gränssnitt för kontaktdon i enlighet med standard SFS-EN 61755-3-2. MPS 29 4) Anteckningar och ritningar över nätet Vid inspektionen granskas att märkningar har gjorts på datauttag, antennuttag, kopplingspaneler, kablar och stativ och att märkningarna har dokumenterats. I hus- och underfördelare görs märkningarna på kopplingspaneler enligt lägenhetsnummer eller -beteckningar. Uppmärksamhet fästs vid att dokumenten är klara och tydliga och att de till alla delar motsvarar nätets uppbyggnad och utförande liksom kraven i denna föreskrift om miniminivån på dokumenteringen.
K 8 | M65, punkt 5 Områdeskablingen i en bostadsfastighet ska planeras och byggas så att från husfördelaren till varje underfördelare installeras optisk kabling och partvinnad kabling som har utförts genom en telekabel eller komponenter av minst kategori 6. Partvinnad kabling ska utföras så att för varje bostadslägenhet reserveras minst en partvinnad kabel av kategori 6 eller minst ett ledarpar om telekablar används. I ett generellt kabelnät är det också möjligt att använda kablar och komponenter som är av högre kategori än kategori 6. MPS, punkt 29 4) Anteckningar och ritningar över nätet Vid inspektionen granskas att märkningar har gjorts på datauttag, antennuttag, kopplingspaneler, kablar och stativ och att märkningarna har dokumenterats. I hus- och underfördelare görs märkningarna på kopplingspaneler enligt lägenhetsnummer eller -beteckningar. Uppmärksamhet fästs vid att dokumenten är klara och tydliga och att de till alla delar motsvarar nätets uppbyggnad och utförande liksom kraven i denna föreskrift om miniminivån på dokumenteringen.
K 10 | M65, punkt 28 En lägenhetsspecifik partvinnad kabling och optisk kabling ska bilda en färdig förbindelse från husfördelaren till hemfördelaren. I hemfördelaren ska en kabelparförbindelse kopplas färdigt i till ett av datauttagen i bostadslägenheten. Detta uttag ska märkas 1.
L 2 | MPS, punkt 33 Dokumenterade mätresultat från alla utförda mätningar och på basis av dessa beräknade värden för prestanda enligt punkt 31.2 inkluderas i eller bifogas inspektionsprotokollet. Det räcker inte att man endast dokumenterar mätningens slutresultat (pass/fail), utan i inspektionsprotokollet ska man också inkludera mätresultaten av de parametrar som påverkar den permanenta länkens prestanda (se SFS-EN 50173-1). Därmed påvisas att nätet fungerar och att nätets prestanda överensstämmer med denna föreskrift.
L 3 | M65, punkt 30 Med tanke på områdeskabling ska man kontrollera ledarparens kopplingar, kortslutningar och avbrott samt att kopplingsordningen överensstämmer med färgsystemet.
L 4 | M65, punkt 11 Dämpningen hos permanenta länkar för optisk kabling i bostadsfastigheter kan vara vid våglängderna 1310 nm och 1550 nm högst: 1) 1,2 dB, när längden av den permanenta länken ≤ 250 m 2) 1,4 dB, när längden av den permanenta länken > 250 m och ≤ 500m 3) Om mekaniska fiberskarvar har använts i sammansättningen av permanenta länkar, får dämpningen vara högst så mycket som det krav som har definierats ovan enligt längden av den permanenta länken + 0,2 dB per varje mekanisk skarv.
L 5 | M65, punkt 29 Inomhusnätets funktion och prestanda mäts för inomhusnäten. Mätningarna ska göras med kalibrerade mätinstrument.
M 2 | M65, punkt 34 18) foton på fördelare på basis av vilka det är möjligt att konstatera att installationsarbetet har utförts i enlighet med föreskrifterna; vad gäller hemfördelare, ska minst en av hemfördelarna fotograferas.
N 0 | M65, punkt 34 Över byggda och förnyade inomhusnät och över gjorda ändringar i renoverade inomhusnät ska, innan nätet tas i drift, upprättas och till beställaren överlåtas slutdokument som behövs vid användning och underhåll av näten. Av slutdokumenten ska framgå minst följande: 1) typ och konstruktion av de olika inomhusnät som används (ledningsscheman), 2) lägenheternas nummer, 3) anslutningskablarnas ingångar, 4) antenner, antennmastens placering och antennmastens hållfasthetsberäkningar, 5) inomhusnätens prestanda och systemvärden samt uppskattning av de tjänster som näten möjliggör, 6) huvudförstärkarens och stjärnpunkternas struktur och placering, 7) kopplingsställenas nummer, struktur och placering, 8) kopplingsregister över korskopplingar, 9) typ och placering av datauttag, antennuttag och andra anslutningsuttag, 10) använt material och eventuell utrustning som har installerats, 11) kablarnas placering, längd och installationssätt, 12) numrering av kablar, ledningar och fibrer, 13) kabelvägar; 14) utrustning, låsanordning och placering av samt vägar till utrustningsutrymmen, skåp, kåpor mm., 15) elmatning jämte eventuell redundans; 16) jordningar och potentialutjämningar; 17) eventuella specialkrav på brandsäkerhet vid enskilda föremål; 18) foton på fördelare på basis av vilka det är möjligt att konstatera att installationsarbetet har utförts i enlighet med föreskrifterna; vad gäller hemfördelare, ska minst en av hemfördelarna fotograferas.